## Module_27_A53
Voltage | Set point | Set Point Voltage | Current (Th) | Data
[V] |  | [V] | [Micro A] | Module: 27 | Time | Ramp Rate
|  |  |  | Channel:A 53 | [s] | [V/s]
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 1 | 806 | 22.5225 | 36 | 125 | 6.448
1000 | 2 | 1597 | 45.045 | 72 | 125 | 6.328
1500 | 3 | 2395 | 67.5676 | 109 | 126 | 6.3333
2000 | 4 | 3188 | 90.0901 | 146 | 126 | 6.2937
2500 | 5 | 3984 | 112.6126 | 183 | 126 | 6.3175
3000 | 6 | 4780 | 135.1351 | 220 | 126 | 6.3175
3500 | 7 | 5580 | 157.6577 | 257 | 126 | 6.3492
4000 | 8 | 6370 | 180.1802 | 294 | 123 | 6.4228
4500 | 9 | 7170 | 202.7027 | 331 | 124 | 6.4516
5000 | 10 | 7970 | 225.2252 | 368 | 120 | 6.6667
5500 |  |  | 247.7477
6000 |  |  | 270.2703
6500 |  |  | 292.7928
7000 |  |  | 315.3153
7500 |  |  | 337.8378
8000 |  |  | 360.3604

## Module_27_B54
Voltage | Set point | Set Point Voltage | Current (Th) | Data
[V] |  | [V] | [Micro A] | Module: 27 | Time | Ramp Rate
|  |  |  | Channel:B 54 | [s] | [V/s]
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 1 | 802 | 22.5225 | 35 | 20 | 40.1
1000 | 2 | 1598 | 45.045 | 71 | 20 | 39.8
1500 | 3 | 2393 | 67.5676 | 108 | 20 | 39.75
2000 | 4 | 3189 | 90.0901 | 144 | 20 | 39.8
2500 | 5 | 3985 | 112.6126 | 180 | 20 | 39.8
3000 | 6 | 4780 | 135.1351 | 216 | 20 | 39.75
3500 | 7 | 5580 | 157.6577 | 253 | 20 | 40
4000 | 8 | 6370 | 180.1802 | 289 | 20 | 39.5
4500 | 9 | 7180 | 202.7027 | 326 | 20 | 40.5
5000 | 10 | 7970 | 225.2252 | 362 | 20 | 39.5
5500 |  |  | 247.7477
6000 |  |  | 270.2703
6500 |  |  | 292.7928
7000 |  |  | 315.3153
7500 |  |  | 337.8378
8000 |  |  | 360.3604

## Module_28_A55
Voltage | Set point | Set Point Voltage | Current (Th) | Data
[V] |  | [V] | [Micro A] | Module: 28 | Time | Ramp Rate
|  |  |  | Channel:A 55 | [s] | [V/s]
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 1 | 777 | 22.5225 | 34 | 16 | 48.5625
1000 | 2 | 1569 | 45.045 | 70 | 16 | 49.5
1500 | 3 | 2360 | 67.5676 | 106 | 16 | 49.4375
2000 | 4 | 3153 | 90.0901 | 142 | 16 | 49.5625
2500 | 5 | 3945 | 112.6126 | 178 | 16 | 49.5
3000 | 6 | 4740 | 135.1351 | 215 | 16 | 49.6875
3500 | 7 | 5530 | 157.6577 | 251 | 16 | 49.375
4000 | 8 | 6320 | 180.1802 | 287 | 16 | 49.375
4500 | 9 | 7120 | 202.7027 | 323 | 16 | 50
5000 | 10 | 7910 | 225.2252 | 359 | 16 | 49.375
5500 |  |  | 247.7477
6000 |  |  | 270.2703
6500 |  |  | 292.7928
7000 |  |  | 315.3153
7500 |  |  | 337.8378
8000 |  |  | 360.3604

## Module_28_B56
Voltage | Set point | Set Point Voltage | Current (Th) | Data
[V] |  | [V] | [Micro A] | Module: 28 | Time | Ramp Rate
|  |  |  | Channel:B 56 | [s] | [V/s]
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 1 | 802 | 22.5225 | 36 | 20 | 40.1
1000 | 2 | 1593 | 45.045 | 72 | 20 | 39.55
1500 | 3 | 2385 | 67.5676 | 108 | 20 | 39.6
2000 | 4 | 3175 | 90.0901 | 144 | 20 | 39.5
2500 | 5 | 3967 | 112.6126 | 180 | 20 | 39.6
3000 | 6 | 4760 | 135.1351 | 217 | 20 | 39.65
3500 | 7 | 5550 | 157.6577 | 253 | 20 | 39.5
4000 | 8 | 6340 | 180.1802 | 289 | 20 | 39.5
4500 | 9 | 7140 | 202.7027 | 326 | 20 | 40
5000 | 10 | 7930 | 225.2252 | 363 | 20 | 39.5
5500 |  |  | 247.7477
6000 |  |  | 270.2703
6500 |  |  | 292.7928
7000 |  |  | 315.3153
7500 |  |  | 337.8378
8000 |  |  | 360.3604

## Module_29_A57
Voltage | Set point | Set Point Voltage | Current (Th) | Data
[V] |  | [V] | [Micro A] | Module: 29 | Time | Ramp Rate
|  |  |  | Channel:A 57 | [s] | [V/s]
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 1 | 796 | 22.5225 | 35 | 123 | 6.4715
1000 | 2 | 1593 | 45.045 | 71 | 125 | 6.376
1500 | 3 | 2390 | 67.5676 | 107 | 126 | 6.3254
2000 | 4 | 3186 | 90.0901 | 144 | 128 | 6.2188
2500 | 5 | 3982 | 112.6126 | 180 | 129 | 6.1705
3000 | 6 | 4780 | 135.1351 | 216 | 130 | 6.1385
3500 | 7 | 5570 | 157.6577 | 253 | 130 | 6.0769
4000 | 8 | 6370 | 180.1802 | 289 | 131 | 6.1069
4500 | 9 | 7170 | 202.7027 | 326 | 132 | 6.0606
5000 | 10 | 7980 | 225.2252 | 363 | 135 | 6
5500 |  |  | 247.7477
6000 |  |  | 270.2703
6500 |  |  | 292.7928
7000 |  |  | 315.3153
7500 |  |  | 337.8378
8000 |  |  | 360.3604

## Module_29_B58
Voltage | Set point | Set Point Voltage | Current (Th) | Data
[V] |  | [V] | [Micro A] | Module: 29 | Time | Ramp Rate
|  |  |  | Channel:B 58 | [s] | [V/s]
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 1 | 788 | 22.5225 | 35 | 78 | 10.1026
1000 | 2 | 1583 | 45.045 | 72 | 79 | 10.0633
1500 | 3 | 2380 | 67.5676 | 108 | 80 | 9.9625
2000 | 4 | 3178 | 90.0901 | 145 | 80 | 9.975
2500 | 5 | 3974 | 112.6126 | 182 | 80 | 9.95
3000 | 6 | 4770 | 135.1351 | 218 | 81 | 9.8272
3500 | 7 | 5570 | 157.6577 | 255 | 81 | 9.8765
4000 | 8 | 6370 | 180.1802 | 292 | 82 | 9.7561
4500 | 9 | 7170 | 202.7027 | 329 | 80 | 10
5000 | 10 | 7980 | 225.2252 | 367 | 80 | 10.125
5500 |  |  | 247.7477
6000 |  |  | 270.2703
6500 |  |  | 292.7928
7000 |  |  | 315.3153
7500 |  |  | 337.8378
8000 |  |  | 360.3604

## Module_30_A59
Voltage | Set point | Set Point Voltage | Current (Th) | Data
[V] |  | [V] | [Micro A] | Module: 30 | Time | Ramp Rate
|  |  |  | Channel:A 59 | [s] | [V/s]
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 1 | 786 | 22.5225 | 34 | 7 | 112.2857
1000 | 2 | 1587 | 45.045 | 70 | 7 | 114.4286
1500 | 3 | 2383 | 67.5676 | 107 | 7 | 113.7143
2000 | 4 | 3183 | 90.0901 | 143 | 7 | 114.2857
2500 | 5 | 3981 | 112.6126 | 179 | 7 | 114
3000 | 6 | 4780 | 135.1351 | 216 | 7 | 114.1429
3500 | 7 | 5580 | 157.6577 | 252 | 7 | 114.2857
4000 | 8 | 6380 | 180.1802 | 289 | 7 | 114.2857
4500 | 9 | 7180 | 202.7027 | 326 | 7 | 114.2857
5000 | 10 | 8010 | 225.2252 | 364 | 7 | 118.5714
5500 |  |  | 247.7477
6000 |  |  | 270.2703
6500 |  |  | 292.7928
7000 |  |  | 315.3153
7500 |  |  | 337.8378
8000 |  |  | 360.3604

## Module_30_B60
Voltage | Set point | Set Point Voltage | Current (Th) | Data
[V] |  | [V] | [Micro A] | Module: 30 | Time | Ramp Rate
|  |  |  | Channel:B 60 | [s] | [V/s]
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 1 | 793 | 22.5225 | 35 | 7 | 113.2857
1000 | 2 | 1591 | 45.045 | 72 | 7 | 114
1500 | 3 | 2393 | 67.5676 | 108 | 7 | 114.5714
2000 | 4 | 3191 | 90.0901 | 145 | 7 | 114
2500 | 5 | 3990 | 112.6126 | 182 | 7 | 114.1429
3000 | 6 | 4790 | 135.1351 | 218 | 7 | 114.2857
3500 | 7 | 5590 | 157.6577 | 255 | 7 | 114.2857
4000 | 8 | 6390 | 180.1802 | 292 | 7 | 114.2857
4500 | 9 | 7190 | 202.7027 | 329 | 7 | 114.2857
5000 | 10 | 8010 | 225.2252 | 367 | 7 | 117.1429
5500 |  |  | 247.7477
6000 |  |  | 270.2703
6500 |  |  | 292.7928
7000 |  |  | 315.3153
7500 |  |  | 337.8378
8000 |  |  | 360.3604

## Module_31_A61
Voltage | Set point | Set Point Voltage | Current (Th) | Data
[V] |  | [V] | [Micro A] | [Micro A] | Time | Ramp Rate
[5 empty] | [s] | [V/s]
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 1 | 792 | 22.5225 | 35 | 7 | 113.1429
1000 | 2 | 1588 | 45.045 | 71 | 7 | 113.7143
1500 | 3 | 2387 | 67.5676 | 108 | 7 | 114.1429
2000 | 4 | 3184 | 90.0901 | 144 | 7 | 113.8571
2500 | 5 | 3981 | 112.6126 | 180 | 7 | 113.8571
3000 | 6 | 4780 | 135.1351 | 217 | 7 | 114.1429
3500 | 7 | 5570 | 157.6577 | 253 | 7 | 112.8571
4000 | 8 | 6370 | 180.1802 | 290 | 7 | 114.2857
4500 | 9 | 7180 | 202.7027 | 326 | 7 | 115.7143
5000 | 10 | 7980 | 225.2252 | 363 | 7 | 114.2857
5500 |  |  | 247.7477
6000 |  |  | 270.2703
6500 |  |  | 292.7928
7000 |  |  | 315.3153
7500 |  |  | 337.8378
8000 |  |  | 360.3604

## Module_31_B62
Voltage | Set point | Set Point Voltage | Current (Th) | Data
[V] |  | [V] | [Micro A] | [Micro A] | Time | Ramp Rate
[5 empty] | [s] | [V/s]
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 1 | 792 | 22.5225 | 34 | 7 | 113.1429
1000 | 2 | 1588 | 45.045 | 70 | 7 | 113.7143
1500 | 3 | 2386 | 67.5676 | 107 | 7 | 114
2000 | 4 | 3183 | 90.0901 | 143 | 7 | 113.8571
2500 | 5 | 3977 | 112.6126 | 179 | 7 | 113.4286
3000 | 6 | 4770 | 135.1351 | 215 | 7 | 113.2857
3500 | 7 | 5570 | 157.6577 | 251 | 7 | 114.2857
4000 | 8 | 6370 | 180.1802 | 288 | 7 | 114.2857
4500 | 9 | 7170 | 202.7027 | 324 | 7 | 114.2857
5000 | 10 | 7970 | 225.2252 | 361 | 7 | 114.2857
5500 |  |  | 247.7477
6000 |  |  | 270.2703
6500 |  |  | 292.7928
7000 |  |  | 315.3153
7500 |  |  | 337.8378
8000 |  |  | 360.3604

## Module_42_A82
Voltage | Set point | Set Point Voltage | Current (Th) | Data
[V] |  | [V] | [Micro A] | [Micro A] | Time | Ramp Rate
[5 empty] | [s] | [V/s]
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 1 | 794 | 22.5225 | 35 | 7 | 113.4286
1000 | 2 | 1592 | 45.045 | 71 | 7 | 114
1500 | 3 | 2390 | 67.5676 | 107 | 7 | 114
2000 | 4 | 3186 | 90.0901 | 143 | 7 | 113.7143
2500 | 5 | 3985 | 112.6126 | 180 | 7 | 114.1429
3000 | 6 | 4780 | 135.1351 | 216 | 7 | 113.5714
3500 | 7 | 5580 | 157.6577 | 252 | 7 | 114.2857
4000 | 8 | 6380 | 180.1802 | 289 | 7 | 114.2857
4500 | 9 | 7180 | 202.7027 | 325 | 7 | 114.2857
5000 | 10 | 7990 | 225.2252 | 362 | 7 | 115.7143
5500 |  |  | 247.7477
6000 |  |  | 270.2703
6500 |  |  | 292.7928
7000 |  |  | 315.3153
7500 |  |  | 337.8378
8000 |  |  | 360.3604

## Module_42_B83
Voltage | Set point | Set Point Voltage | Current (Th) | Data
[V] |  | [V] | [Micro A] | [Micro A] | Time | Ramp Rate
[5 empty] | [s] | [V/s]
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 1 | 792 | 22.5225 | 34 | 7 | 113.1429
1000 | 2 | 1588 | 45.045 | 71 | 7 | 113.7143
1500 | 3 | 2386 | 67.5676 | 107 | 7 | 114
2000 | 4 | 3183 | 90.0901 | 143 | 7 | 113.8571
2500 | 5 | 3977 | 112.6126 | 179 | 7 | 113.4286
3000 | 6 | 4770 | 135.1351 | 215 | 7 | 113.2857
3500 | 7 | 5570 | 157.6577 | 251 | 7 | 114.2857
4000 | 8 | 6370 | 180.1802 | 288 | 7 | 114.2857
4500 | 9 | 7170 | 202.7027 | 324 | 7 | 114.2857
5000 | 10 | 7970 | 225.2252 | 361 | 7 | 114.2857
5500 |  |  | 247.7477
6000 |  |  | 270.2703
6500 |  |  | 292.7928
7000 |  |  | 315.3153
7500 |  |  | 337.8378
8000 |  |  | 360.3604