## Sheet1
Results of High Voltage test on RPC chamber NO.CMS-RE2/2-PK033
| Channel 0 |  | Channel1
HV(V) | Ramp Current(μA) | Stable Current(μA) | HV(V) | RampCurrent(μA) | Stable Current(μA) | Ramp rate(V/s)
113 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 500
1000 | 12 | 0 | 1000 | 20.7 | 0.1 | 500
5000 | 21.6 | 0.3 | 5000 | 32.4 | 0.6 | 500
7000 | 9.3 | 0.3 | 7000 | 20 | 0.8 | 50
7500 | 14.1 | 0.3 | 7500 | 19.6 | 0.9 | 50
8000 | 17.5 | 0.3 | 8000 | 19.9 | 1 | 50
8500 | 15.1 | 0.3 | 8500 | 20 | 1.1 | 50
9000 | 18.4 | 0.3 | 9000 | 19.7 | 1.3 | 50
9100 | 4 | 0.4 | 9100 | 7.4 | 1.3 | 50
9200 | 3.7 | 0.4 | 9200 | 7.4 | 1.4 | 50
*Channel0 is connected to the bottom
*Channel1 is connected to the bottom |  | to the top
*Chamber no.CMS-RE2/2-PK033
DATE:28/7/2010
Indicated gas rate >5L/h at 20oC
The gas mixture (Freon,Isobutane,SF6)
The chamber is connected to the gas on 27/7/2010 at 12pm
Names: Alaa Metwaly, Prashant Awasthi, Yasser Assran, Ian Crotty