## Sheet1
Correction factor
|  | Correction for |  |  |  | Ian
2024-08-28
|  | Ar 70% |  | 0.8415
|  | CO2 30% |  | 1.168
|  | On Flow Meters |  |  | Real values |  | Ration %
|  | Ar | CO2 |  | Ar | CO2 | Ar | CO2
|  | [L/h] | [L/h] |  | [L/h] | [L/h]
Ratio | 70/30 | 14 | 6 |  | 11.781 | 7.008 | 62.7016 | 37.2984
|  | 14.5 | 5.5 |  | 12.2018 | 6.424 | 65.5101 | 34.4899
|  | 15 | 5 |  | 12.6225 | 5.84 | 68.3683 | 31.6317
|  | 14.9 | 5.1 |  | 12.5384 | 5.9568 | 67.7926 | 32.2074
|  | 15 | 5.1 |  | 12.6225 | 5.9568 | 67.9385 | 32.0615
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!