TEST FOAM CMS 2014

volume  de mousse conséquent  ≈100m3 ( 5mlX5mLX4mh)

deux séries de mesures 1° air Propre 2° air contaminé (fumée de câbles)

- Mesurer débit émulsifiant

- Mesurer pression pré-mélangeur

- Mesurer  débit et pression eau pré-mélangeur

- Mesurer diamètre des  bulles

- Mesurer taux de destruction ( tassement &eau résiduelle ?)

Banc de TEST

- Sol plan de test en pente

- cage 5X5X4 de haut (= structure échafaudages Grillagés )

  - Bac de rétention

  - Vanne(1/4 tour)

  - Bac de récupération

- support déversoir  ( échafaudage 4mde haut)

- pompe 8 bars   sortie 55ø

- tuyaux 55ø

- pré-mélangeur

  - réservoir gradué émulsifiant

  - canne plongeuse

    - Chrono

    - Débitmètre

- Tuyaux 55ø

- Déversoir

- Poêle

- Conduit

- Capot de confinement

Antonio		23 Fev 2014