## Sheet1
Cooling Leak tests on RE Plus 4 | [12 empty] | Ian Crotty
Data from Gerd on behalf of ZEC | [12 empty] | 2014-01-17
[7 empty] | Volume SM | 55 |  |  | [litres] |  |  |  | Vol SM
An example is ; | [14 empty] | Pipe L | 8 | [m]
| SM # | SM position | Ps | Pf | Delta P | Ts | Tf | Delta T |  |  | Flex pipe L | Vol Flex | Total Vol | Leak Rate | Vol SM | 0.22619 | [l]
[5 empty] | [Bar] |  |  | [sec] |  |  | [m] | [l] | ]litres] | [mbar.l/s]
|  |  | 15.33 | 15.32 | 0.01 |  |  | 3600 |  |  | 7 | 0.19792 | 0.42411 | 0.0011781
[6 empty] | 15:32 | 16:52 | 1:20 | =J9 | 4800
[6 empty] | 9:10 | 11:15 | 2:05 |  | 7500
[6 empty] | 1:00 | 2:00 | 1:00 |  | 3600
[6 empty] | 1:00 | 3:00 | 2:00 |  | 7200
[6 empty] | 1:00 | 4:00 | 3:00 |  | 10800
[6 empty] | 1:00 | 5:00 | 4:00 |  | 14400
[6 empty] | 1:00 | 6:00 | 5:00 |  | 18000
[6 empty] | 1:00 | 7:00 | 6:00 |  | 21600
[6 empty] | 1:00 | 8:00 | 7:00 |  | 25200
[6 empty] | 1:00 | 9:00 | 8:00 |  | 28800
[6 empty] | 1:00 | 10:00 | 9:00 |  | 32400
[6 empty] | 1:00 | 11:00 | 10:00 |  | 36000