# RE4 PVSS GAS MAP

# RE-4

Gas rack number; rack channel number; PVSS logical name

68; 17; EM4_R02_R03_C01_C02_UP
68; 5; EM4_R02_R03_C01_C02_DW
68; 3; EM4_R02_R03_C03_C04_UP
68; 18; EM4_R02_R03_C03_C04_DW
68; 6; EM4_R02_R03_C05_C06_UP
68; 4; EM4_R02_R03_C05_C06_DW
68; 19; EM4_R02_R03_C07_C08_UP
68; 7; EM4_R02_R03_C07_C08_DW
68; 11; EM4_R02_R03_C09_C10_UP
68; 20; EM4_R02_R03_C09_C10_DW
68; 8; EM4_R02_R03_C11_C12_UP
68; 12; EM4_R02_R03_C11_C12_DW
68; 21; EM4_R02_R03_C13_C14_UP
68; 9; EM4_R02_R03_C13_C14_DW
68; 23; EM4_R02_R03_C15_C16_UP
68; 22; EM4_R02_R03_C15_C16_DW
68; 10; EM4_R02_R03_C17_C18_UP
68; 24; EM4_R02_R03_C17_C18_DW
68; 1; EM4_R02_R03_C19_C20_UP
68; 2; EM4_R02_R03_C19_C20_DW
68; 13; EM4_R02_R03_C21_C22_UP
68; 14; EM4_R02_R03_C21_C22_DW
64; 1; EM4_R02_R03_C23_C24_UP
64; 6; EM4_R02_R03_C23_C24_DW
64; 4; EM4_R02_R03_C25_C26_UP
64; 2; EM4_R02_R03_C25_C26_DW
64; 3; EM4_R02_R03_C27_C28_UP
64; 7; EM4_R02_R03_C27_C28_DW
64; 8; EM4_R02_R03_C29_C30_UP
64; 9; EM4_R02_R03_C29_C30_DW
64; 10; EM4_R02_R03_C31_C32_UP
64; 11; EM4_R02_R03_C31_C32_DW
64; 12; EM4_R02_R03_C33_C34_UP
64; 5; EM4_R02_R03_C33_C34_DW
68; 16; EM4_R02_R03_C35_C36_UP
68; 15; EM4_R02_R03_C35_C36_DW

# RE+4

rack gas; rack channel (flow cell, pipe_id); logical name

86; 20; EP4_R02_R03_C01_C02_UP
86; 8; EP4_R02_R03_C01_C02_DW
86; 10; EP4_R02_R03_C03_C04_UP
86; 19; EP4_R02_R03_C03_C04_DW
86; 7; EP4_R02_R03_C05_C06_UP
86; 9; EP4_R02_R03_C05_C06_DW
86; 18; EP4_R02_R03_C07_C08_UP
86; 6; EP4_R02_R03_C07_C08_DW
86; 2; EP4_R02_R03_C09_C10_UP
86; 17; EP4_R02_R03_C09_C10_DW
86; 5; EP4_R02_R03_C11_C12_UP
86; 1; EP4_R02_R03_C11_C12_DW
86; 16; EP4_R02_R03_C13_C14_UP
86; 4; EP4_R02_R03_C13_C14_DW
86; 14; EP4_R02_R03_C15_C16_UP
86; 15; EP4_R02_R03_C15_C16_DW
86; 3; EP4_R02_R03_C17_C18_UP
86; 13; EP4_R02_R03_C17_C18_DW
86; 12; EP4_R02_R03_C19_C20_UP
86; 11; EP4_R02_R03_C19_C20_DW
86; 24; EP4_R02_R03_C21_C22_UP
86; 23; EP4_R02_R03_C21_C22_DW
82; 12; EP4_R02_R03_C23_C24_UP
82; 8; EP4_R02_R03_C23_C24_DW
82; 9; EP4_R02_R03_C25_C26_UP
82; 11; EP4_R02_R03_C25_C26_DW
82; 10; EP4_R02_R03_C27_C28_UP
82; 5; EP4_R02_R03_C27_C28_DW
82; 6; EP4_R02_R03_C29_C30_UP
82; 4; EP4_R02_R03_C29_C30_DW
82; 3; EP4_R02_R03_C31_C32_UP
82; 2; EP4_R02_R03_C31_C32_DW
82; 1; EP4_R02_R03_C33_C34_UP
82; 7; EP4_R02_R03_C33_C34_DW
86; 21; EP4_R02_R03_C35_C36_UP
86; 22; EP4_R02_R03_C35_C36_DW