## Slide 1: HV Patch Panel Layout Plan
Waqar Ahmed

## Slide 2
HV cable RE+4 Layout
NEAR
1- 10
29-36
FAR
11- 28

## Slide 3
RE YE+1 Near HV PP as seen from IP
RE1/2
Sp
09
08
07
06
05
04
03
02
01
RE1/2
Sp
36
35
34
33
32
31
30
29
10
RE2/2
Sp
09
08
07
06
05
04
03
02
01
RE2/2
Sp
36
35
34
33
32
31
30
29
10
RE3/2
Sp
09
08
07
06
05
04
03
02
01
RE3/2
Sp
36
35
34
33
32
31
30
29
10
RE4/2
RE4/2
RE1/3
Sp
09
08
07
06
05
04
03
02
01
RE1/3
Sp
36
35
34
33
32
31
30
29
10
RE2/3
Sp
09
08
07
06
05
04
03
02
01
RE2/3
Sp
36
35
34
33
32
31
30
29
10
RE3/3
Sp
09
08
07
06
05
04
03
02
01
RE3/3
Sp
36
35
34
33
32
31
30
29
10
RE4/3
RE4/3
RE1/1
Sp
09
08
07
06
05
04
03
02
01
RE1/1
Sp
36
35
34
33
32
31
30
29
10
RE2/1
RE3/1
spare
spare
spare
spare
9
16
11
14
13
7
8
6
2
15
10
12
4
3
5
1
PP in UXC
1
2
3
4
5
6
7
8
13
9
14
10
15
11
16
12
Cables in back of rack
Sp
36
35
34
33
32
31
30
29
10
Sp
09
08
07
06
05
04
03
02
01

## Slide 4
RE YE+1 Near HV PP as seen from IP
RE1/2
Sp
09
08
07
06
05
04
03
02
01
RE1/2
Sp
36
35
34
33
32
31
30
29
10
RE2/2
Sp
09
08
07
06
05
04
03
02
01
RE2/2
Sp
36
35
34
33
32
31
30
29
10
RE3/2
Sp
09
08
07
06
05
04
03
02
01
RE3/2
Sp
36
35
34
33
32
31
30
29
10
RE4/2
RE4/2
RE1/3
Sp
09
08
07
06
05
04
03
02
01
RE1/3
Sp
36
35
34
33
32
31
30
29
10
RE2/3
Sp
09
08
07
06
05
04
03
02
01
RE2/3
Sp
36
35
34
33
32
31
30
29
10
RE3/3
Sp
09
08
07
06
05
04
03
02
01
RE3/3
Sp
36
35
34
33
32
31
30
29
10
RE4/3
RE4/3
RE4/2
Sp
09
08
07
06
05
04
03
02
01
RE4/3
Sp
36
35
34
33
32
31
30
29
10
RE2/1
RE3/1
spare
spare
spare
spare
9
16
11
14
13
7
8
6
2
15
10
12
4
3
5
1
PP in UXC
1
2
3
4
5
6
7
8
13
9
14
10
15
11
16
12
Cables in back of rack
Sp
36
35
34
33
32
31
30
29
10
Sp
09
08
07
06
05
04
03
02
01
RE 4 HV

## Slide 5
RE YE+1 Far HV PP as seen from IP
RE1/2
Sp
19
18
17
16
15
14
13
12
11
RE1/2
Sp
28
27
26
25
24
23
22
21
20
RE2/2
Sp
28
27
26
25
24
23
22
21
20
RE2/2
Sp
19
18
17
16
15
14
13
12
11
RE3/2
Sp
19
18
17
16
15
14
13
12
11
RE3/2
Sp
28
27
26
25
24
23
22
21
20
RE4/2
RE4/2
RE1/3
Sp
19
18
17
16
15
14
13
12
11
RE1/3
Sp
28
27
26
25
24
23
22
21
20
RE2/3
Sp
28
27
26
25
24
23
22
21
20
RE2/3
Sp
19
18
17
16
15
14
13
12
11
RE3/3
Sp
19
18
17
16
15
14
13
12
11
RE3/3
Sp
28
27
26
25
24
23
22
21
20
RE4/3
RE4/3
RE3/1
spare
12
16
15
1
2
3
4
13
14
11
5
6
7
8
9
10
PP in UXC
2
1
4
3
6
5
8
7
9
10
11
12
13
14
16
15
Cables in back of rack
RE1/1
Sp
19
18
17
16
15
14
13
12
11
RE1/1
Sp
28
27
26
25
24
23
22
21
20
spare
spare
spare
RE2/1
Sp
28
27
26
25
24
23
22
21
20
Sp
19
18
17
16
15
14
13
12
11

## Slide 6
RE YE+1 Far HV PP as seen from IP
RE1/2
Sp
19
18
17
16
15
14
13
12
11
RE1/2
Sp
28
27
26
25
24
23
22
21
20
RE2/2
Sp
28
27
26
25
24
23
22
21
20
RE2/2
Sp
19
18
17
16
15
14
13
12
11
RE3/2
Sp
19
18
17
16
15
14
13
12
11
RE3/2
Sp
28
27
26
25
24
23
22
21
20
RE4/2
RE4/2
RE1/3
Sp
19
18
17
16
15
14
13
12
11
RE1/3
Sp
28
27
26
25
24
23
22
21
20
RE2/3
Sp
28
27
26
25
24
23
22
21
20
RE2/3
Sp
19
18
17
16
15
14
13
12
11
RE3/3
Sp
19
18
17
16
15
14
13
12
11
RE3/3
Sp
28
27
26
25
24
23
22
21
20
RE4/3
RE4/3
RE3/1
spare
12
16
15
1
2
3
4
13
14
11
5
6
7
8
9
10
PP in UXC
2
1
4
3
6
5
8
7
9
10
11
12
13
14
16
15
Cables in back of rack
RE4/2
Sp
19
18
17
16
15
14
13
12
11
RE4/3
Sp
28
27
26
25
24
23
22
21
20
spare
spare
spare
RE2/1
Sp
28
27
26
25
24
23
22
21
20
Sp
19
18
17
16
15
14
13
12
11

## Slide 7
HV cable RE- 4 Layout
FAR
1- 10
29-36
NEAR
11- 28

## Slide 8
RE YE-1 Near HV PP as seen from IP
RE1/2
Sp
19
18
17
16
15
14
13
12
11
RE1/2
Sp
28
27
26
25
24
23
22
21
20
RE2/2
Sp
28
27
26
25
24
23
22
21
20
RE2/2
Sp
19
18
17
16
15
14
13
12
11
RE3/2
Sp
19
18
17
16
15
14
13
12
11
RE3/2
Sp
28
27
26
25
24
23
22
21
20
RE4/2
RE4/2
RE1/3
Sp
19
18
17
16
15
14
13
12
11
RE1/3
Sp
28
27
26
25
24
23
22
21
20
RE2/3
Sp
28
27
26
25
24
23
22
21
20
RE2/3
Sp
19
18
17
16
15
14
13
12
11
RE3/3
Sp
19
18
17
16
15
14
13
12
11
RE3/3
Sp
28
27
26
25
24
23
22
21
20
RE4/3
RE4/3
RE3/1
spare
15
1
2
3
4
13
14
11
5
6
7
8
9
10
PP in UXC
2
1
4
3
6
5
8
7
9
10
11
12
13
14
16
15
Cables in back of rack
RE1/1
Sp
19
18
17
16
15
14
13
12
11
RE1/1
Sp
28
27
26
25
24
23
22
21
20
spare
spare
spare
RE2/1
Sp
28
27
26
25
24
23
22
21
20
Sp
19
18
17
16
15
14
13
12
11

## Slide 9
RE YE-1 Near HV PP as seen from IP
RE1/2
Sp
19
18
17
16
15
14
13
12
11
RE1/2
Sp
28
27
26
25
24
23
22
21
20
RE2/2
Sp
28
27
26
25
24
23
22
21
20
RE2/2
Sp
19
18
17
16
15
14
13
12
11
RE3/2
Sp
19
18
17
16
15
14
13
12
11
RE3/2
Sp
28
27
26
25
24
23
22
21
20
RE4/2
RE4/2
RE1/3
Sp
19
18
17
16
15
14
13
12
11
RE1/3
Sp
28
27
26
25
24
23
22
21
20
RE2/3
Sp
28
27
26
25
24
23
22
21
20
RE2/3
Sp
19
18
17
16
15
14
13
12
11
RE3/3
Sp
19
18
17
16
15
14
13
12
11
RE3/3
Sp
28
27
26
25
24
23
22
21
20
RE4/3
RE4/3
RE3/1
spare
15
2
3
4
13
14
11
6
7
8
9
10
PP in UXC
2
1
4
3
6
5
8
7
9
10
11
12
13
14
16
15
Cables in back of rack
RE4/2
Sp
19
18
17
16
15
14
13
12
11
RE4/3
Sp
28
27
26
25
24
23
22
21
20
spare
spare
spare
RE2/1
Sp
28
27
26
25
24
23
22
21
20
Sp
19
18
17
16
15
14
13
12
11

## Slide 10
RE YE-1 Far HV PP as seen from IP
RE1/2
Sp
09
08
07
06
05
04
03
02
01
RE1/2
Sp
36
35
34
33
32
31
30
29
10
RE2/2
Sp
09
08
07
06
05
04
03
02
01
RE2/2
Sp
36
35
34
33
32
31
30
29
10
RE3/2
Sp
09
08
07
06
05
04
03
02
01
RE3/2
Sp
36
35
34
33
32
31
30
29
10
RE4/2
RE4/2
RE1/3
Sp
09
08
07
06
05
04
03
02
01
RE1/3
Sp
36
35
34
33
32
31
30
29
10
RE2/3
Sp
09
08
07
06
05
04
03
02
01
RE2/3
Sp
36
35
34
33
32
31
30
29
10
RE3/3
Sp
09
08
07
06
05
04
03
02
01
RE3/3
Sp
36
35
34
33
32
31
30
29
10
RE4/3
RE4/3
RE1/1
Sp
09
08
07
06
05
04
03
02
01
RE1/1
Sp
36
35
34
33
32
31
30
29
10
RE2/1
RE3/1
spare
spare
spare
spare
9
16
11
14
13
7
8
6
2
15
10
12
4
3
5
1
PP in UXC
1
2
3
4
5
6
7
8
13
9
14
10
15
11
16
12
Cables in back of rack
Sp
36
35
34
33
32
31
30
29
10
Sp
09
08
07
06
05
04
03
02
01

## Slide 11
RE YE-1 Far HV PP as seen from IP
RE1/2
Sp
09
08
07
06
05
04
03
02
01
RE1/2
Sp
36
35
34
33
32
31
30
29
10
RE2/2
Sp
09
08
07
06
05
04
03
02
01
RE2/2
Sp
36
35
34
33
32
31
30
29
10
RE3/2
Sp
09
08
07
06
05
04
03
02
01
RE3/2
Sp
36
35
34
33
32
31
30
29
10
RE4/2
RE4/2
RE1/3
Sp
09
08
07
06
05
04
03
02
01
RE1/3
Sp
36
35
34
33
32
31
30
29
10
RE2/3
Sp
09
08
07
06
05
04
03
02
01
RE2/3
Sp
36
35
34
33
32
31
30
29
10
RE3/3
Sp
09
08
07
06
05
04
03
02
01
RE3/3
Sp
36
35
34
33
32
31
30
29
10
RE4/3
RE4/3
RE4/2
Sp
09
08
07
06
05
04
03
02
01
RE4/3
Sp
36
35
34
33
32
31
30
29
10
RE2/1
RE3/1
spare
spare
spare
spare
11
14
13
7
8
6
15
10
12
4
3
5
PP in UXC
1
2
3
4
5
6
7
8
13
9
14
10
15
11
16
12
Cables in back of rack
Sp
36
35
34
33
32
31
30
29
10
Sp
09
08
07
06
05
04
03
02
01
RE 4 HV

## Slide 12: Cable Routing
Need to check cable no and routing from USC to UXC according to labeling.

## Slide 13
            Thanks